BM8069D

Устройство расширения входов/выходов

Поставщик: ООО «ВТФ Радиоимпэкс» Почтовый адрес: 115093, г.Москва, ул. Дербеневская, д.1/2 а/я 18 Тел. +7(495)237-7766 E-mail: info@masterkit.ru http://www.masterkit.ru Гарантия 1 год

## Общее описание

Устройство расширения предназначено для использования совместно с охранным модулем Гардиан BM8039D. Устройство расширения предоставляет возможность использовать дополнительные 4 выхода BM8039D (№3-№6), а так же обеспечивает простое подключение датчиков температуры (1-wire) и датчиков дыма ИП212-90 (и подобных).

Зона 8

Интерфейс 1-wire дополнен защитой центрального блока от шокового воздействия высоким напряжением.

Основные технические характеристики	Табл. 1

| Комплектность Табл. 2 Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение питания, В | 12 |
| Средний потребляемый ток, мА, не более | 400 |
| Выходов управления (реле) | 4 |
| Ток нагрузки реле, до, A | 5 |
| Рабочее напряжение коммутации, до, В | 250 |
| Выходов 1-wire | 2 |
| Выходов для подключения датчиков дыма ИП-212-90 | 2 |

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Блок BM8069D | 1 |
| Кабель DB9M-DB9M | 1 |
| Инструкция | 1 |

+12В

0В

Кабель

Питание 12В

GUARDIAN BM8069D

ИП212-90 №1

ИП212-90 №2

COM

DATA

COM

DATA

+12В

0В

+

-

-

+

2

4

2

4

4 выхода реле

№6

Выход согласователя дымового датчика №2

GUARDIAN BM8039D

№3

DS18x20

DS18x20

Выход согласователя дымового датчика №1

Зона 7

Шина 1-wire №2

DS18x20

Шина 1-wire №1

DS18x20

Рисунок 1 Схема подключения

## Подключение датчиков температуры DS18B20 и DS18S20

Устройство BM8039 позволяет подключать до 16 датчиков температуры на каждую шину 1-wire. Датчики подключаются параллельно друг другу в соответствие со схемой ниже.

BM8069D

Доп. разъем

DS18x20

DS18x20

DS18x20

22/24

21/23

Шина 1-wire

Рисунок 2 Схема подключения датчиков температуры

## Подключение датчиков дыма ИП212-90

В блок встроено 2 «согласователя» для подключения датчиков дыма. Рекомендуемые датчики дыма – ИП-212-90. На один вход рекомендуется подключать параллельно не более 3 датчиков. При этом соответствующие выходы «согласователя» подключаются на входы охранных зон блока BM8039. Входы настраиваются как 24-часовые зоны с активацией тревоги при появлении 0 на входе.

2

1

3

4

2

1

3

4

2

1

3

4

16/19

15/18

Рисунок 3 Схема подключения датчиков дыма

Рекомендуется подключать минимум 2 датчика дыма (на разные входы), так как ложные срабатывания датчиков не исключены.

## ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ, ЕСЛИ:

Записанная на микроконтроллер программа не соответствует оригинальной прошивке “МАСТЕР КИТ”;

Неработоспособность устройства вызвана самостоятельным изменением схемы;

Неработоспособность устройства вызвана неправильной подводкой проводов к контактам (переполюсовка питания и проч.);

Превышено напряжение питание.

Возникающие проблемы можно обсудить в конференции, которая находится на сайте:

http://www.masterkit.ru

Вопросы можно задать по электронному адресу:

infomk@masterkit.ru